Сведения о выполнении обязательств по договору управления в отношении каждого многоквартирного дома

№ 110 по ул. Белинского – на 2011, 2012, 2013 г.г.

План работы по содержанию общего имущества дома на 2011, 2012, 2013 г.г.

1 .Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе:

а)	регулировка трехходовых кранов;

б)	смена прокладок в водопроводных кранах;

в)	уплотнение сгонов;

г)	набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

д)	устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

е)	разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов,
регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

2.Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

3.Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения.

4.Проверка исправности канализационных вытяжек.

5.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в т.ч.:

а)	протирка и  смена перегоревших  электрических  лампочек  в помещениях  общего
пользования в многоквартирном доме;

б)	смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей;

6.Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции
проводов.

7.Проверка наличия тяги в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах
и газоходах – 2 раза в год.

8.Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли – при необходимости.

9.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления – при необходимости.

10.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем вентиляции – при необходимости.

11.Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления – 1 раз в год.

12.Регулировка   и   наладка   систем   автоматического   управления   внутридомовыми инженерными системами – 1 раз в год.

13.Уборка общих помещений в многоквартирном доме - 6 дней в неделю.

14.Удаление бытовых отходов из многоквартирного дома и их вывоз, вывоз бытовых
отходов из бункеров, вывоз контейнеров, расположенных на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом - ежедневно

15.Уборка и очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества – 6 дней в неделю.

16.Озеленение территории, уход за элементами озеленения, находящимися на участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

17.Поливка тротуаров и замощенной территории, находящихся на земельном участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

18.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а)	проверка исправности слуховых окон и жалюзей – 1 раз в год;

б)	изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков
на чердаках – при необходимости;

в)	ремонт, регулировка, испытание внутридомовых инженерных систем отопления - 1 раз в год;

г)	ремонт печей очагов в помещениях общего пользования – при необходимости;

д)	утепление и прочистка каналов систем вентиляции и кондиционирования, дымоходов и
газоходов – 2 раза в год;

е)	замена разбитых стекол окон и дверей помещений общего пользования – при необходимости;

ж)	консервация поливочных систем – при необходимости;

з)	проверка состояния продухов в цоколях зданий – 2 раза в год;

и) ремонт и утепление наружных водоразборных кранов – при необходимости;

к) установка и регулировка пружин на входных дверях – при необходимости;

л) осмотр общего имущества многоквартирного дома, находящегося в местах общего

пользования - лестничные площадки, чердаки, подвалы – 2 раза в год.

19.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период:

а)	укрепление водосточных труб, колен, воронок – 1 раз в год;

б)	расконсервирование и ремонт поливочной системы – 1 раз в год;

в)	ремонт  оборудования  детских,  спортивных  и  иных  площадок,  находящихся  на
земельном участке, входящем в состав общего имущества – при необходимости.

20.Санитарное   содержание   территории,   входящей   в   состав   общего   имущества
многоквартирного дома:

1)	уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами по заявке правления;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- очистка крыши от снега и сосулек по заявке правления   с согласованием объемов
работ и цены.

2)	уборка в летний период:

- подметание территорий - 1 раз в сутки;

- уборка газонов - 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.
Санитарное содержание лестничных клеток:

- влажное подметание лестничных площадок и маршей - 2 раза в неделю, в домах с
лифтами - 1 раз в неделю;

- мытье лестничных площадок и маршей - 1 раз в месяц.

План работы по ремонту общего имущества дома на 2011 год – 1 раз в 2011 году.

- Восстановление поквартирных узлов учета электроэнергии

- Утепление наружных стен

План работы по ремонту общего имущества дома на 2012 год – 1 раз в   2012 году.

- Утепление торцевой стены

- Декоративный ремонт 3 – х подъездов

- Частичный ремонт кровли

- Восстановление рабочего состояния системы отопления

План работы по ремонту общего имущества дома на 2013 год – 1 раз в 2013 году.

1. Частичный ремонт кровли

2. Ремонт крылец

3. 2013 год – замена деревянных окон на пластиковые

4. Восстановление циркуляции на системе ГВС

Меры по снижению расходов на работы (услуги) выполняемые управляющей

организацией

1.	2011 год - утепление наружных стен - 1 раз в 2011 году

Не выполнено - не предусмотрено средств по решению собственников

2.	2012 год - утепление наружных стен - 1 раз в 2012 году

Выполнено   утепление   одной   торцевой   стены,   на   остальной   объем   работ   не предусмотрены средства по решению собственников

3. 2013 год – замена деревянных окон на пластиковые - 1 раз в 2013 году

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества за последний календарный год - 0

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год - 0

Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам - в соответствии со стандартом

Сведения о выполнении обязательств по договору управления многоквартирного дома

№ 152  по ул. М. Горького на 2011, 2012, 2013 г.г.

План работы по содержанию общего имущества дома на 2011, 2012, 2013 г.г.

1 .Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе:

а)	регулировка трехходовых кранов;

б)	смена прокладок в водопроводных кранах;

в)	уплотнение сгонов;

г)	набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

д)	устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

е)	разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов,
регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

2.Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

3.Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения.

4.Проверка исправности канализационных вытяжек.

5.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в т.ч.:

а)	протирка и  смена перегоревших  электрических  лампочек  в помещениях  общего
пользования в многоквартирном доме;

б)	смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей;

6.Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции
проводов.

7.Проверка наличия тяги в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах
и газоходах – 2 раза в год.

8.Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли – при необходимости.

9.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления – при необходимости.

10.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем вентиляции – при необходимости.

11.Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления – 1 раз в год.

12.Регулировка   и   наладка   систем   автоматического   управления   внутридомовыми инженерными системами – 1 раз в год.

13.Уборка общих помещений в многоквартирном доме - 6 дней в неделю.

14.Удаление бытовых отходов из многоквартирного дома и их вывоз, вывоз бытовых
отходов из бункеров, вывоз контейнеров, расположенных на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом - ежедневно

15.Уборка и очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества – 6 дней в неделю.

16.Озеленение территории, уход за элементами озеленения, находящимися на участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

17.Поливка тротуаров и замощенной территории, находящихся на земельном участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

18.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а)	проверка исправности слуховых окон и жалюзей – 1 раз в год;

б)	изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков
на чердаках – при необходимости;

в)	ремонт, регулировка, испытание внутридомовых инженерных систем отопления - 1 раз в год;

г)	ремонт печей очагов в помещениях общего пользования – при необходимости;

д)	утепление и прочистка каналов систем вентиляции и кондиционирования, дымоходов и
газоходов – 2 раза в год;

е)	замена разбитых стекол окон и дверей помещений общего пользования – при необходимости;

ж)	консервация поливочных систем – при необходимости;

з)	проверка состояния продухов в цоколях зданий – 2 раза в год;

и) ремонт и утепление наружных водоразборных кранов – при необходимости;

к) установка и регулировка пружин на входных дверях – при необходимости;

л) осмотр общего имущества многоквартирного дома, находящегося в местах общего

пользования - лестничные площадки, чердаки, подвалы – 2 раза в год.

19.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период:

а)	укрепление водосточных труб, колен, воронок – 1 раз в год;

б)	расконсервирование и ремонт поливочной системы – 1 раз в год;

в)	ремонт  оборудования  детских,  спортивных  и  иных  площадок,  находящихся  на
земельном участке, входящем в состав общего имущества – при необходимости.

20.Санитарное   содержание   территории,   входящей   в   состав   общего   имущества
многоквартирного дома:

1)	уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами по заявке правления;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- очистка крыши от снега и сосулек по заявке правления   с согласованием объемов
работ и цены.

2)	уборка в летний период:

- подметание территорий - 1 раз в сутки;

- уборка газонов - 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.
Санитарное содержание лестничных клеток:

- влажное подметание лестничных площадок и маршей - 2 раза в неделю, в домах с
лифтами - 1 раз в неделю;

- мытье лестничных площадок и маршей - 1 раз в месяц.

План работы по ремонту общего имущества дома на 2011 год  - 1 раз в 2011 году.

1. Замена деревянных окон на пластиковые

2.  Замена деревянных дверей на пластиковые

3.  Замена запорной арматуры

План работы по ремонту общего имущества дома на 2012 год – 1 раз в 2012 году.

- Ремонт входных групп

2. Ремонт 3 –его подъезда

- Капитальный ремонт кровли

За счет средств текущего ремонта 2013 года выполнить

1: установка пластиковых окон – 11 штук

2: установка пластиковых дверей – 2 штуки

3: установка металлических дверей – 3 штуки

План работы по ремонту общего имущества дома на 2013 год – 1 раз в 2013 году.

1. Установка и окраска штакетника

2. Установка пластиковых дверей

Меры по снижению расходов на работы (услуги) выполняемые управляющей

организацией

1. 2011 год – установка пластиковых окон - 1 раз в 2011 году

Не выполнено - не предусмотрено средств по решению собственников

2011 год- установка пластиковых дверей – 1 раз в 2011 году

Не выполнено - не предусмотрено средств по решению собственников

2. 2012 год – установка пластиковых окон - 1 раз в 2012 году

Выполнено - частично

3. 2013 год – установка пластиковых дверей – 1 раз в 2013 году

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества за последний календарный год - 0

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год - 0

Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам - в соответствии со стандартом

Сведения о выполнении обязательств по договору управления многоквартирного дома

№ 152 А по ул. М. Горького на 2011, 2012, 2013 г.г.

План работы по содержанию общего имущества дома на 2011, 2012, 2013 г.г.

1 .Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе:

а)	регулировка трехходовых кранов;

б)	смена прокладок в водопроводных кранах;

в)	уплотнение сгонов;

г)	набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

д)	устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

е)	разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов,
регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

2.Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

3.Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения.

4.Проверка исправности канализационных вытяжек.

5.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в т.ч.:

а)	протирка и  смена перегоревших  электрических  лампочек  в помещениях  общего
пользования в многоквартирном доме;

б)	смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей;

6.Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции
проводов.

7.Проверка наличия тяги в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах
и газоходах – 2 раза в год.

8.Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли – при необходимости.

9.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления – при необходимости.

10.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем вентиляции – при необходимости.

11.Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления – 1 раз в год.

12.Регулировка   и   наладка   систем   автоматического   управления   внутридомовыми инженерными системами – 1 раз в год.

13.Уборка общих помещений в многоквартирном доме - 6 дней в неделю.

14.Удаление бытовых отходов из многоквартирного дома и их вывоз, вывоз бытовых
отходов из бункеров, вывоз контейнеров, расположенных на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом - ежедневно

15.Уборка и очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества – 6 дней в неделю.

16.Озеленение территории, уход за элементами озеленения, находящимися на участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

17.Поливка тротуаров и замощенной территории, находящихся на земельном участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

18.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а)	проверка исправности слуховых окон и жалюзей – 1 раз в год;

б)	изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков
на чердаках – при необходимости;

в)	ремонт, регулировка, испытание внутридомовых инженерных систем отопления - 1 раз в год;

г)	ремонт печей очагов в помещениях общего пользования – при необходимости;

д)	утепление и прочистка каналов систем вентиляции и кондиционирования, дымоходов и
газоходов – 2 раза в год;

е)	замена разбитых стекол окон и дверей помещений общего пользования – при необходимости;

ж)	консервация поливочных систем – при необходимости;

з)	проверка состояния продухов в цоколях зданий – 2 раза в год;

и) ремонт и утепление наружных водоразборных кранов – при необходимости;

к) установка и регулировка пружин на входных дверях – при необходимости;

л) осмотр общего имущества многоквартирного дома, находящегося в местах общего

пользования - лестничные площадки, чердаки, подвалы – 2 раза в год.

19.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период:

а)	укрепление водосточных труб, колен, воронок – 1 раз в год;

б)	расконсервирование и ремонт поливочной системы – 1 раз в год;

в)	ремонт  оборудования  детских,  спортивных  и  иных  площадок,  находящихся  на
земельном участке, входящем в состав общего имущества – при необходимости.

20.Санитарное   содержание   территории,   входящей   в   состав   общего   имущества
многоквартирного дома:

1)	уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами по заявке правления;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- очистка крыши от снега и сосулек по заявке правления   с согласованием объемов
работ и цены.

2)	уборка в летний период:

- подметание территорий - 1 раз в сутки;

- уборка газонов - 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.
Санитарное содержание лестничных клеток:

- влажное подметание лестничных площадок и маршей - 2 раза в неделю, в домах с
лифтами - 1 раз в неделю;

- мытье лестничных площадок и маршей - 1 раз в месяц.

План работы по ремонту общего имущества дома на 2011 год – 1 раз в 2011 году

- Замена деревянных окон на пластиковые

- Замена деревянных дверей на пластиковые

- Замена запорной арматуры

План работы по ремонту общего имущества дома на 2012 год – 1 раз в 2012 году

- Ремонт кровли

2.   Ремонт входных групп

- Замена почтовых ящиков

- Установка пластиковых окон – 3 шт.

- Установка тамбурных пластиковых дверей  – 4 шт.

- Установка металлических дверей  – 2 шт.

План работы по ремонту общего имущества дома на 2013 год – 1 раз в 2013 году

- Ремонт 2 – х подъездов

- Установка пластиковых окон

- Ремонт кровли

- Ремонт цветочниц

- Установка и окраска штакетника

Меры по снижению расходов на работы (услуги) выполняемые управляющей

организацией

1.	2011 год - установка пластиковых окон - 1 раз в 2011 году

Не выполнено - не предусмотрено средств по решению собственников

2011 год – установка пластиковых дверей 1 раз в 2011 году

Не выполнено - не предусмотрено средств по решению собственников

2.	2012 год - установка пластиковых окон - 1 раз 2012 году

Выполнено – частично

2012 год установка пластиковых дверей - 1 раз 2012 году

Выполнено – частично

3. 2013 год – установка пластиковых окон – 1 раз в 2013 году

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества за последний календарный год - 0

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год - 0

Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам - в соответствии со стандартом

Сведения о выполнении обязательств по договору управления многоквартирного дома

№ 2 по ул. Красносельская на 2011. 2012, 2013 гг.

План работы по содержанию общего имущества дома на 2011, 2012, 2013 г.г.

1 .Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе:

а)	регулировка трехходовых кранов;

б)	смена прокладок в водопроводных кранах;

в)	уплотнение сгонов;

г)	набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

д)	устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

е)	разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов,
регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

2.Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

3.Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения.

4.Проверка исправности канализационных вытяжек.

5.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в т.ч.:

а)	протирка и  смена перегоревших  электрических  лампочек  в помещениях  общего
пользования в многоквартирном доме;

б)	смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей;

6.Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции
проводов.

7.Проверка наличия тяги в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах
и газоходах – 2 раза в год.

8.Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли – при необходимости.

9.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления – при необходимости.

10.Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем вентиляции – при необходимости.

11.Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления – 1 раз в год.

12.Регулировка   и   наладка   систем   автоматического   управления   внутридомовыми инженерными системами – 1 раз в год.

13.Уборка общих помещений в многоквартирном доме - 6 дней в неделю.

14.Удаление бытовых отходов из многоквартирного дома и их вывоз, вывоз бытовых
отходов из бункеров, вывоз контейнеров, расположенных на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом - ежедневно

15.Уборка и очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества – 6 дней в неделю.

16.Озеленение территории, уход за элементами озеленения, находящимися на участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

17.Поливка тротуаров и замощенной территории, находящихся на земельном участке,
входящем в состав общего имущества - при необходимости.

18.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а)	проверка исправности слуховых окон и жалюзей – 1 раз в год;

б)	изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков
на чердаках – при необходимости;

в)	ремонт, регулировка, испытание внутридомовых инженерных систем отопления - 1 раз в год;

г)	ремонт печей очагов в помещениях общего пользования – при необходимости;

д)	утепление и прочистка каналов систем вентиляции и кондиционирования, дымоходов и
газоходов – 2 раза в год;

е)	замена разбитых стекол окон и дверей помещений общего пользования – при необходимости;

ж)	консервация поливочных систем – при необходимости;

з)	проверка состояния продухов в цоколях зданий – 2 раза в год;

и) ремонт и утепление наружных водоразборных кранов – при необходимости;

к) установка и регулировка пружин на входных дверях – при необходимости;

л) осмотр общего имущества многоквартирного дома, находящегося в местах общего

пользования - лестничные площадки, чердаки, подвалы – 2 раза в год.

19.Услуги,  оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период:

а)	укрепление водосточных труб, колен, воронок – 1 раз в год;

б)	расконсервирование и ремонт поливочной системы – 1 раз в год;;

в)	ремонт  оборудования  детских,  спортивных  и  иных  площадок,  находящихся  на
земельном участке, входящем в состав общего имущества – при необходимости.

20.Санитарное   содержание   территории,   входящей   в   состав   общего   имущества
многоквартирного дома:

1)	уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами по заявке правления;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- очистка крыши от снега и сосулек по заявке правления   с согласованием объемов
работ и цены.

2)	уборка в летний период:

- подметание территорий - 1 раз в сутки;

- уборка газонов - 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.
Санитарное содержание лестничных клеток:

- влажное подметание лестничных площадок и маршей - 2 раза в неделю, в домах с
лифтами - 1 раз в неделю;

- мытье лестничных площадок и маршей - 1 раз в месяц.

План работы по ремонту общего имущества дома на 2011 год 1 раз в  2011 году.

- Установка пластиковых окон

- Установка пластиковых дверей

План работы по ремонту общего имущества дома на 2012 год 1 раз в 2012 году.

1. Установка приборов учета тепловой энергии на отопление и ГВС

2. Установка дополнительной запорной арматуры

3. Проектные работы

4. Ремонт подъезда

5. Замена запорной арматуры

6. Установка перил

7. Ремонт электрооборудования 2 – ого подъезда

8. Установка дверей

План работы по ремонту общего имущества дома на 2013 год 1 раз в 2013 году.

1. Ремонт панельных швов

2. Замена системы канализации в подвале

3. Ремонт кровли

Меры по снижению расходов на работы (услуги) выполняемые управляющей

организацией

1.	2011 год - установка пластиковых окон - 1 раз в 2011 году

Не выполнено - не предусмотрено средств по решению собственников

2011 год – установка пластиковых дверей 1 раз в 2011 году

Не выполнено - не предусмотрено средств по решению собственников

2.	2012 год - установка пластиковых окон - 1 раз 2012 году

Не выполнено - не предусмотрено средств по решению собственников

2012 год установка пластиковых дверей - 1 раз 2012 году

Выполнено – частично

3.  2013 год – установка пластиковых окон – 1 раз в 2013 году

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества за последний календарный год - 0

Сведения о количестве случаев снижении платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год - 0

Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам - в соответствии со стандартом